项目需求确认书

项目名称：平高电极式锅炉工业互联网平台         日期：2025.11.4

| 主题 | 实施类问题方案说明 | 类别 | 需求方案描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提出人 | 朱磊 | 记录人 | 唐耀广、李志明 |
| 详情描述： - 系统应用菜单需按照角色划分： - 市场人员： - 产品管理：产品台账 - 智选方案：客户档案、项目管理、选型报表、选型规则、电价时段配置。 - 设备管理：设备分类、设备型号、功能位置、设备台账、停机原因、异常类型。 - 设备全景智控：设备全景智控。 - 状态监测：设备监测、设备事记。 - 数据分析：停机分析、告警分析、故障分析、功率分析、用电分析。 - 数据查询：启停记录、告警记录、故障记录、历史趋势。 - 基础管理：频次管理、节假日管理、专业类型、倒班管理、值班查询、标准库管理、停机原因。 - 巡检管理：点检项目、点检路线、点检计划、待检任务、已完成任务、漏检任务、点检实绩。 - 保养管理：保养项目、保养计划、待保养任务、已保养任务、已超时任务。 - 知识资产：企业文件、个人文件、我的分享、我加入的分享、传输完成、回收站。 - 人证监管：员工档案、证书档案、证书管理、规则配置。 - 技术人员： - 产品管理：产品分类、产品型号、产品属性模板、产品台账。 - 设备管理：设备分类、设备型号、功能位置、设备台账、停机原因、异常类型。 - IOT设备：iot分类、iot列表。 - 告警管理：告警配置。 - 设备全景智控：设备全景智控、组态管理。 - 状态监测：设备监测、设备事记。 - 数据分析：停机分析、告警分析、故障分析、功率分析、用电分析。 - 数据查询：启停记录、告警记录、故障记录、历史趋势。 - 知识资产：企业文件、个人文件、我的分享、我加入的分享、传输完成、回收站 - 项目服务人员： - 产品管理：产品台账 - 智选方案：客户档案、项目管理。 - 设备管理：设备分类、设备型号、功能位置、设备台账、停机原因、异常类型。 - 设备全景智控：设备全景智控。 - 状态监测：设备监测、设备事记。 - 数据分析：停机分析、告警分析、故障分析、功率分析、用电分析。 - 数据查询：启停记录、告警记录、故障记录、历史趋势。 - 基础设置：货品类型、仓库类型、仓库设置、网点类型。 - 服务网点：网点管理。 - 备件管理：备件分类、备件型号、库存台账、出入库审核、员工库存、员工领用库存。 - 审批流程管理：流程配置 - 工单管理：工单审核、服务工单。 - 项目场景：场景管理。 - 基础管理：标准库管理、停机原因。 - 知识资产：企业文件、个人文件、我的分享、我加入的分享、传输完成、回收站。 - 管理员： - 产品管理：产品分类、产品型号、产品属性模板、产品台账 - 智选方案：客户档案、项目管理、选型报表、选型规则、电价时段配置。 - 设备管理：设备分类、设备型号、功能位置、设备台账、停机原因、异常类型。 - 设备全景智控：设备全景智控、组态管理、标语配置。 - 状态监测：设备监测、设备事记。 - 数据分析：停机分析、告警分析、故障分析、功率分析、用电分析。 - 数据查询：启停记录、告警记录、故障记录、历史趋势。 - 基础管理：频次管理、节假日管理、专业类型、倒班管理、值班查询、标准库管理、停机原因。 - 巡检管理：点检项目、点检路线、点检计划、待检任务、已完成任务、漏检任务、点检实绩。 - 保养管理：保养项目、保养计划、待保养任务、已保养任务、已超时任务。 - 知识资产：企业文件、个人文件、我的分享、我加入的分享、传输完成、回收站。 - 人证监管：员工档案、证书档案、证书管理、规则配置。 - 通知管理：通知模板、消息配置。 - 告警管理：告警配置 - 审批流程管理：流程配置 - 统计报表跟据客户提供的字段进行设计统计报表（孙璐：验收时间、交货时间、完工时间；）； - 客户档案表单需新增加字段信息需客户方收集需求后处理； - 方案匹配解决方案调整：知识资产中上传附件时增加方案简述输入框，当故障产生后，可跟据故障中的内容信息与方案简述中的文字进行匹配并在故障列表中点击操作按钮“方案”弹窗展示推荐的解决方案列表信息，并支持在线预览和下载； - 选型报表： - 智选方案中的客户档案与选型报表的现有逻辑关系说明： - 新增选型报表时，可以新增或调用已维护的客户档案进行使用； - 新增选型报表时，该页面新增的客户资料将同步至客户档案中； - 选型报表在操作是否变更采用状态时将判断该选型报表客户名称、项目名称信息是否完备，如数据缺失将弹窗补充相关信息后变更采用状态，并进行业务流转是调用； - 智选方案中的项目管理与选型报表的现有逻辑关系与5.1.1、5.1.2、5.1.3类同。 |  |  |  |
| 确认签字 | 甲方负责人： | 乙方负责人： |  |